Til alle vandværker.

Efter forespørgsel efter møde den 14. januar lister jeg hermed alle de pesticider og nedbrydningsprodukter, der skal indgå i boringskontrollen ved boringerne tilhørende almene vandværker i Sønderborg Kommune.

|  |
| --- |
| **Aktivstof** |
| AtrazinBentazonDichlobenilDichlorpropDiuron1ETU (Ethylenthiourea)GlyphosatHexazinonMCPAMechlorpropMetalaxyl/metalaxyl-MMetribuzinSimazin |
| **Nedbrydningsprodukter** |
| 2,6-Dichlorbenzosyre2,4-Dichlorphenol2,6-Dichlorphenol4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 4-NitrophenolAMPA (Aminomethylphosphorsyre)BAM (2,6-Dichlorbenzamid)N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826)N-(2-carboxy-6-methylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin (CGA108906)DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)Desethyl-hydroxy-atrazinDesethyl-atrazinDesethyl-terbuthylazinDesisopropyl-atrazinDesisopropyl-hydroxy-atrazinDidealkyl-hydroxy-atrazinHydroxy-atrazinHydroxy-simazinMetribuzin-desamino-deketoMetribuzin-diketoMetribuzin-desamino |

**Disse pesticider og nedbrydningsprodukter skal også indgå i kontrollen med organiske mikroforureninger, som foretages på prøve afgang vandværk.**