Til alle vandværker.

Efter forespørgsel efter møde den 14. januar lister jeg hermed alle de pesticider og nedbrydningsprodukter, der skal indgå i boringskontrollen ved boringerne tilhørende almene vandværker i Sønderborg Kommune.

|  |
| --- |
| **Aktivstof** |
| Atrazin  Bentazon  Dichlobenil  Dichlorprop  Diuron1  ETU (Ethylenthiourea)  Glyphosat  Hexazinon  MCPA  Mechlorprop  Metalaxyl/metalaxyl-M  Metribuzin  Simazin |
| **Nedbrydningsprodukter** |
| 2,6-Dichlorbenzosyre  2,4-Dichlorphenol  2,6-Dichlorphenol  4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)  2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))  4-Nitrophenol  AMPA (Aminomethylphosphorsyre)  BAM (2,6-Dichlorbenzamid)  N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826)  N-(2-carboxy-6-methylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin (CGA108906)  DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)  Desethyl-hydroxy-atrazin  Desethyl-atrazin  Desethyl-terbuthylazin  Desisopropyl-atrazin  Desisopropyl-hydroxy-atrazin  Didealkyl-hydroxy-atrazin  Hydroxy-atrazin  Hydroxy-simazin  Metribuzin-desamino-deketo  Metribuzin-diketo  Metribuzin-desamino |

**Disse pesticider og nedbrydningsprodukter skal også indgå i kontrollen med organiske mikroforureninger, som foretages på prøve afgang vandværk.**